Приложение № 7

к Программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в  Кабардино-Балкарской Республике на 2020 год и на               плановый период  2021 и  2022  годов

Перечень

инструментария, изделий медицинского назначения, расходных       материалов, необходимых для оказания стоматологической помощи

| Инструментарий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Боры для наконечника | для механической обработки кариозной полости |  |
|  | Боры алмазные турбинные | для механической обработки кариозной полости |  |
|  | Головки фасонные шлифовальные | для шлифовки пломбы |  |
|  | Каналорасширители | для прохождения корневых каналов |  |
|  | Каналонаполнители | для внесения пломбировочного материала в корневой канал |  |
|  | Иглы корневые | для обработки корневых каналов |  |
|  | Пинцет изогнутый | для вмешательств в кариозные полости зуба |  |
|  | Пульпоэкстракторы | для обработки корневых каналов |  |
|  | Полоски металлические | для формирования пломбы |  |
|  | Лоток нержавеющая сталь | емкость для стоматологического инструментария |  |
|  | Зонд стоматологический | для зондирования полости зуба |  |
|  | Экскаватор | для удаления размягченного дентина |  |
|  | Гладилка | для адаптации пломбировочного материала |  |
|  | Шпатель | для замешивания цемента |  |
|  | Зеркало | для осмотра полости рта |  |
|  | Стерилизатор для боров | для стерилизации и хранения боров |  |
|  | Зажим кровоостанавливающий | для остановки сосудистых кровотечений |  |
|  | Матрица для контурных пломб | для формирования пломб |  |
|  | Ножницы | для разрезания материала |  |
|  | Скальпель одноразовый | для вскрытия |  |
|  | Долото | инструмент для сложного удаления |  |
|  | Ложка кюретажная | для проведения кюретажа |  |
|  | Элеватор зубной | для удаления зуба |  |
|  | Щипцы экстирпационные | для удаления зуба |  |
|  | Иглодержатель | для удерживания иглы |  |
|  | Кюретка для снятия зубных отложений | инструмент для снятия зубных отложений |  |
|  | Зонд конический | для прохождения протоков слюнных желез |  |
|  | Ножницы для разрезания металла | инструмент для обрезания коронок |  |
|  | Молоток стоматологический | для проведения перкусии |  |
|  | Наконечник стоматологический для бормашины | для препарирования |  |
|  | Роторная группа к стоматологическим наконечникам | запасная часть наконечников |  |
|  | Пластинка стеклянная для замешивания | для замешивания цемента |  |
|  | Файлы эндодонтические (H-файл, K-файл, R-файлы) | для работы в корневых каналах |  |
|  | Наконечник НУЗК - 02-2 | для снятия зубных отложений |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления | для измерения ад |  |
|  | Инъектор карпульный | для инъекций в полости рта |  |
|  | Биксы | для ветошей |  |
|  | Емкости для дезсредств | для разведения дез. средств |  |
|  | Пакеты для медотходов | для утилизация отходов |  |
|  | Емкости | для сбора бытовых и медицинских отходов |  |
|  | Упаковка для транспортировки инструментов и материалов | контейнер |  |
|  | Трахеостомический набор | для постановки трахеостомы |  |
|  | Языкодержатель | держать язык |  |
|  | Роторасширитель | для расширения полости рта |  |
|  | Горелка спиртовая | для нагревания инструментов |  |
|  | Аспиратор хирургический | для санирования полости |  |
|  | Термометр медицинский | для измерения температуры тела |  |
|  | Фрезы твердосплавные | для препарирования |  |
|  | Микромотор | для наконечников |  |
|  | Подшипники | для наконечников |  |
|  | Иглы эндодонтические | для промывания каналов |  |
|  | Пульсоксиметр | для измерения пульса и уровня кислорода в крови |  |
|  | Иглы карпульные | для карпульного шприца |  |
|  | Ручка для зеркал | для фиксации зеркала |  |
|  | Ручка для скальпеля | для скальпеля |  |
|  | Корцанг | для инструментов |  |
|  | Ранорасширитель | для расширения ран |  |
| Материалы |  |  |  |
|  | Дентин-паста | для временных пломб |  |
|  | Цемент стоматологический | Цемент для постоянных пломб |  |
|  | Цемент стеклоиономерный | Цемент для постоянных пломб |  |
|  | Стеклоиномерный цемент | Цемент для прокладок |  |
|  | Композиты химического отверждения | пломбировочный материал |  |
|  | Пломбировочные материалы для лечебных прокладок | лечебная прокладка |  |
|  | Жидкость для антисептической обработки корневых каналов | антисептическая жидкость |  |
|  | Паста для полировки пломб (супер-полиш, клин-полиш) | для полировки пломб |  |
|  | Диски полировочные | для полировки пломб |  |
|  | Гель для расширения корневых каналов | для корневых каналов |  |
|  | Жидкость для сушки корневых каналов | для сушки |  |
|  | Гель для удаления зубного камня | для различных зубных отложений |  |
|  | Паста девитализирующая | для девитализации зубов |  |
|  | Индикатор стерилизации | для проверки качества стерилизации |  |
|  | Азопирам | проба не дезраствор |  |
|  | Фторлак | защитная лечебная пленка для зубов |  |
|  | Аргенат /нитрат серебра/ | метод серебрения зубов |  |
|  | Рентген-пленка | для снятия рентген-снимка |  |
|  | Проявитель | для проявки рентген-пленки |  |
|  | Закрепитель /фиксаж/ | для закрепления рентген-снимка |  |
|  | Альвостаз | при альвеолитах |  |
|  | Губка гемостатическая /коллагеновая/ | для остановки кровотечения |  |
|  | Жидкость гемостатическая | для остановки кровотечения |  |
|  | Эндометазоновая паста | для пломбирования корневых каналов |  |
|  | Крезодент | паста для пломбирования корневых каналов |  |
|  | Форедент | паста для пломбирования труднопроходимых корневых каналов |  |
|  | Цинк-эвгеноловая паста | для пломбирования корневых каналов |  |
|  | Штифты гуттаперчевые | для пломбировки каналов |  |
|  | Вазофиксы | для внутривенных инъекций |  |
|  | Паста с гидроокисью кальция | Для временного пломбирования корневого канала |  |
| Изделия медицинского назначения |  |  |  |
|  | Вата хирургическая стерильная |  | для работы в послеоперационной ране |
|  | Вата хирургическая нестерильная |  | для работы в каналах |
|  | Валики котоновые |  | для изоляции слюны в полости рта |
|  | Марля |  | для приготовления марлевых турунд |
|  | Лейкопластырь |  | для изоляции ран |
|  | Маска одноразовая |  | для защиты от микробов |
|  | Перчатки |  | для защиты рук |
|  | Бинт 7 x 14 нестерильный |  | для перевязок |
|  | Шприц одноразовый |  | для инъекций |
|  | Система для переливания |  | для введения лекарственных средств |
|  | Шовный материал, в том числе синтетический (нитки хирургические) |  | для наложения швов |
|  | Шапочка одноразовая |  | для защиты волосяного покрова |
|  | Спрей для наконечников |  | для защиты наконечников |
|  | Салфетки одноразовые |  | для пациентов |
|  | Фартук пластиковый в рулоне 75,3 x 53 |  | для пациентов |
|  | Слюноотсос |  | для собирания слюны в полости рта |
|  | Очки защитные |  | для защиты глаз стоматолога |
|  | Экран защитный стоматологический |  | для защиты глаз стоматолога |
|  | Матрицы контурные с фиксирующим устройством |  | для формирования пломб |
|  | Бумажные штифты |  | для высушивания корневых каналов |
|  | Полотенца бумажные одноразовые |  | для рук |
|  | Щетки циркулярные |  | для полировки зубов |
|  | Головки полировальные |  | для полировки пломбы |
|  | Пипетки |  | для растворов |
|  | Лампа бактерицидная |  | для бактерицидной камеры |
|  | Лампа установки |  | для установок |
|  | Напальчники |  | для защиты и изоляции |
| Биоматериалы |  |  |  |
|  | Коллапан |  | остеопластический материал |
|  | Гапкол |  | остеопластический материал |
|  | Гидроксиапол |  | остеопластический материал |
|  | Коллапал |  | остеопластический материал |
| Материалы, используемые на ортодонтическом приеме |  |  |  |
|  | Альгинатные слепочные массы | для получения слепков зубов |  |
|  | Редонт | для изготовления ортодонтических аппаратов |  |
|  | Гипс | для изготовления моделей |  |
|  | Воск базисный | для восковых шаблонов |  |
|  | Лавакс | для вкладок |  |
|  | Изолак | для предотвращения сращивания гипса с полимеризуемыми пластмассами |  |
|  | Винты срединные | для ортодонтической пластинки |  |
|  | Винты секторальные | для ортодонтической пластинки |  |
|  | Винт Бертони | для ортодонтической пластинки |  |
|  | Пуговчатые кламера | для ортодонтической пластинки |  |
|  | Проволока ортодонтическая (0,6; 0,7; 0,8 мм) | для ортодонтической пластинки |  |
|  | Припой серебряный | для изготовления ортодонической конструкции |  |
|  | Гильзы | для изготовления коронки |  |
|  | Сплав легкоплавкий | для изготовления коронки |  |
|  | Щетки зуботехнические | для полировки ортодонтических аппаратов |  |
|  | Круги шлифовальные | для шлифовки ортодонтических аппаратов |  |
|  | Круги эластичные | для полировки ортодонтических аппаратов |  |
|  | Круги вулканитовые | для полировки ортодонтических аппаратов |  |
|  | Пасты полировальные | для полировки ортодонтических аппаратов |  |